함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	'14. 2/4분기 학교 음수대 점검결과 보고

‘14. 2/4 분기 학교 음수대 관리실태를 점검하고 점검결과를 별첨과 같이 보고 합니다.

■ 점검결과

구 별	관리상태			관리인	비 고
	청결상태	소모성부품	중요부품
장충중학교(13개소)	양 호	이상없음	이상없음	****
장충고등학교(19개소)	“	“	“	***
원효초등학교(18개소)	“	“	“	***
신용산초등학교(27개소)	“	“	“	***
용강중학교(22개소)	“	“	“	***

붙임 :  점검 복명서  5부.  끝.

주무관	오경록		급수설비팀장	이병운		급수운영과장	06/20 김영삼
협조자
시행	급수운영과-12539	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충동2가 208-1	/
전화		/전송	3146-2189	/		/	부분공개(6)