문서번호:을지로119안전센터-2779

현장확인 결과보고서

확인일시	2014. 6 . 10. (21:10 ~ 22:00)		결재	담당자				진압3대장		센터장
				이승찬				성환두		06/21 장규현
대상명 및 위치	다모아 (현, 그린노래방) (을지로 4가 109-1)		대표자 및 전화번호		라복희(2266-7585)
관계인	라복희	업종	유흥주점				소방안전관리자				-
자체점검 실시자	-	자체점검 실시기간	-				소방시설 관리사				-
규 모	양식 R.C 조 5/1 층, 연면적 726㎡ (일부일 경우 : 사용층 -1층 , 사용면적 110㎡)

학인사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄 · 훼손 · 변경행위	양호
물건적치 또는 장애물 적치행위	양호
유도등 점등 및 피난방향 적정성	양호
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인교육 등)	안내문1부 배부 및 교육함
참 고	- 비상구 주변 장애물 적치 않토록 지도함