다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재 및 재난 방지를 위한 시설점검 및 경계근무 강화

1. 행정1부시장 주재 긴급현안회의(‘14.5.28.) 및 행정2부시장 간부회의시(’14.5.27) 지시사항 관련입니다.

2. 최근 화재 등 각종 대형사고가 빈번하게 발생하고 있으므로 화재 및 재난에 대비 물재생시설에 대한 시설점검 및 보안을 강화하고, 상황발생시 신속한 대응태세를 갖추기 바라며

3. 특히 각 센터내에서 시공중인 각종 사업현장에 대하여 현장용접 및 가스관련 작업시 작업전 안전관리 지침에 의한 절차와 준수사항을 이행, 화재 및 안전사고가 발생되지 않도록 관리 감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

◦ 조치사항

- 주말(5/31~6/1) 당직근무 강화

- 사건사고 발생시 상화보고 및 초동대응 철저

- 소방시설 및 장비, 안전관련 시설에 대한 점검실시

- 전직원 화재 발생시 대응조치 등 교육실시

- 출입자 관리 및 시설물 경계근무 강화 등

붙임 : 1. 최근 화재 등 사고발생에 따른 점검 및 경계근무 강화 조치사항 1부.

2. 용접 및 가스절단작업 안전관리 준수사항 1부.

3. 용접 및 가스절단작업 안전사고예방 사전 점검표 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,(주)탄천환경 대표,(주)서남환경 대표
★주무관	노지문		물재생기전팀장	강재천		물재생시설과장	05/29 김병위
협조자
시행	물재생시설과-6925	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3839	/전송	2133-1043	/	rho3725@seoul.go.kr	/	대시민공개