		서부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005550279	고객접수번호	0962014031033
수용가명	김동철 외 1명	민원신청일	2014년 06월 14일
수용가주소	서울특별시 은평구 응암로 225 1층 (응암동) ( 122 - 010 은평구 응암동 578-48 1층 )
신청인	김현로	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19831213	기물번호	P1100250129
현장방문일시	14시 10분	현장출동자	이선재
입회자	허영신	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	20mm밸브접합

끝.

주무관							이선재				시설관리과장					06/16 代천성훈
협조자
시행			시설관리과-15581										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146 - 3715							/전송			02-3146-3739					/														/	대시민공개