문서번호	정수과-3789
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김재덕		06/23 현인식
협 조

정수시설물 특별정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

정수시설물에 대한 특별정비를 실시하고 그 결과를 아래와 같이

보고합니다.

2014. 6. 20(금)

보고자 : 공업 6급 김 재 덕

□ 정비일시 : 2014. 6. 20(14:00 ~ 18:00)

□ 참여인원 : D팀 김재덕, 김연환, 김근민, 김용배, 박동규, 한정민

일근 강우기 합동

□ 정비내용

● 1, 2정수 탁도 : 이상없음

- 탁도이상 여부 : 매시간 확인

- 탁도변화 추이 : 원수, 침전수, 여과수, 정수

- 샘플링 배관 등 확인

- 약품 투입률 확인 : 12.0[㎎/L], 11.0[㎎/L]

(※ 1정수 탁도 : 0.050[NTU], 2정수 탁도 : 0.042[NTU])

● 1, 2정수장, 염소실, 여과지, 약품투입실, 막여과 등 순찰 실시

● 중앙제어실 업무 인수인계 실시(17:00 ~ 18:00)  끝.