문서번호	치수과-2369
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	치수과장	시설부장
최혜경	김용제	06/23 차광재

수 방 상 황 보 고

2014. 6. 21

시설부

	기 상 개 황 - 2014. 6. 21(토) 08시 00분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 3.0㎜ (전일 1.5㎜) / 6월누계 67.7㎜)

구 분		오늘 (수)		내일 (목)		모래 (금)	위성영상
기상 및 수방근무현황		지역적 강수량 편차심함 (최고 송파 53㎜, 최저 노원 0㎜)
강수확률(%)		20 ~ 60		20 ~ 60		20 ~ 60
예상강수량		6~13 ㎜		1~4 ㎜		6~13 ㎜
누계강수량		금년누계 198.1㎜(1~6월평년 396㎜) 평년강수량 1450㎜ ‘13년강수량 1403㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	133		233		94.2
소양강댐	0		0		45.2
충주댐	0		0		28.2

하천수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	평수위	경계홍수위 (주의보수위)	위험홍수위 (경보수위)	계획홍수위	비 고
	한 강	한강대교	2.84	2.97	10.445	12.445	15.33
		잠수교	2.87	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s)

주간 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시

□ 6월 21일 서울시 강수량 데이터 (08시 현재)