문서번호	치수과-2371
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	치수과장	시설부장
최혜경	김용제	06/23 차광재

수 방 상 황 보 고

2014. 6. 20

	기 상 개 황 - 2014. 6. 20(금) 21시 30분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.5㎜ (전일 0㎜) / 6월누계 63.7㎜)

구 분		오늘 (금)		내일 (토)		모래 (일)	위성영상
기상 및 수방근무현황		현재 중부지방 일부지역에 비가 내리고 있음
강수확률(%)		20 ~ 70		20 ~ 70		20 ~ 60
예상강수량		5~7 ㎜		2~8 ㎜		1㎜ 미만
누계강수량		금년누계 194.1㎜(1~6월평년 396㎜) 평년강수량 1450㎜ ‘13년강수량 1403㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	146		146		93.2
소양강댐	0		216		45.2
충주댐	0		0		28.1

하천수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	평수위	경계홍수위 (주의보수위)	위험홍수위 (경보수위)	계획홍수위	비 고
	한 강	한강대교	2.95	2.97	10.445	12.445	15.33
		잠수교	2.99	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s)

주간 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시