<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	정수운영과-3863

결재	★주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
	강석규	김창현	06/23 이철해

계 약 건 명			조류측정기(클로로필-a)수리
계 약 금 액			금 일백삼십이만원정(￦1,320,000원 부가치세 120,000포함)
납 품 자			상 호			(주)제이엠이엔비						성 명		김종명
계약체결년월일			2014년 6월 13일
납 품 기 한			2014년 6월 27일
납 품 년 월 일			2014년 6월 13일
검사(수)년월일			2014년 6월 20일
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 아니오( 0 )
검사(수)장 소			광암아리수정수센터(정수운영과)
물품관리시스템 등록대상구분			비대상												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 6월 20일
															분임물품 출 납 원
	검수자	정수운영과						연구사		성명	변승헌		변승헌		代최철우
	검수자	정수운영과						기계운영6급		성명	권상동		권상동
	붙임: 1. 물품검사내역서 1부 2. 조류측정기 수리사진 현황 1부 3. 신용카드 사용 영수증 1부 4. 지출결의서 1부. 끝

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	조류측정기 석영셀	개	500,000	1		1
	캘리브레이션	kit	700,000	1		1
			1,200,000
	부가가치세		120,000
	합계		1,320,000