문서번호	시설관리과-13399
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강남수도사업소장
손병대	강준성	원의덕		06/23 김광식
협 조

서울지역 호우 발생에 따른 상수도 시설물점검 결과 보고

2014. 6.

강남수도사업소

(시설관리과)

서울지역 호우 발생에 따른

상수도 시설물 점검 결과 보고

서울지방의 호우 발생에 따른 상수도시설물(배수지·가압장 등) 사전 순찰점검 실시, 결과 보고임.

□ 점검일시 : 2014. 6. 21(토) 21 : 50 ∼ 24 : 30

□ 점검대상 : 11개소

◦ 배수지 : 6개소(삼성 ·반포 · 방배 ·  서초 ·  내곡 · 일원)

◦ 가압장 : 5개소(우면산·반포· 방배 · 내곡 · 일원)

□ 점검자 : 6명

◦  사무실 손병대, 김문호, 임경범, 삼성제어실 양대진,강성남, 우면산가압장 황진석

□ 점검사항

◦ 배수지 항 출입구 · 배수로 주변 배수 상태, 사면 토사 붕괴 및 유실 여부, 밸브제어반 운전상태 이상 유무.

◦ 가압장 펌프실 내부 바닥 침수여부 및 지붕(옥상) 배수구 낙엽

퇴적물 제거에 따른 배수 원활 여부.

◦ 가압장 집수정 토사 · 오물 퇴적물 유입 여부 및 배수펌프 점검.

◦ 가압장 특고압 수배전반 및 모터펌프 가동(운전)상태.

◦ 증압장 전송반 운전 상태(토출압 · 인버터 · PLC · 모뎀 통신상태) 점검 등

□ 점검결과 : 시설물 피해 및 특이사항 없음.

□ 점검사진 :〈별첨〉

첨부 : 배수지·가압장 순찰점검 사진 1부.  끝.