	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과 통보(마술피리음악학원등 2개소)

1. 관련문서

ㅇ 북부교육지원청 평생교육건강과-5936(2014.6.13.)호

ㅇ 북부교육지원청 평생교육건강과-8829(2014.6.18.)호

2. 귀청에서 의뢰한 학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	점 검 사 항	점검결과
마술피리음악학원	김수연	노원구 월계로 45길 21 롯데캐슬 루나 상가동 201,202호일부,305호	- 분말소화기 비치됨 - 자동화재탐지설비(감지기) 설치됨 - 피난구유도등 설치됨	적정
The M포인트 학원	송기범,구제영	노원구 한글비석로 235 하나프라자 701호	- 분말소화기 비치됨 - 자동화재탐지설비(감지기) 설치됨 - 피난구유도등 설치됨 완강기 설치됨	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	박은영		검사지도팀장	조경현		예방과장	06/23 서화식
협조자
시행	예방과-9086	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울특별시 노원구 노원로26길 111	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	oxycure@seoul.go.kr	/	대시민공개