	강남소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	소방용수 보수용 배관 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 안전지원과-28019호(2013.12.23.) “2014년 소방장비 관리운용 기본계획 알림”

나. 소방행정과-21106호(2013.12.27.) “소방장비 관리운용 기본계획 알림”

2. 위 관련근거에 따라 소방용수 보수용 배관 고장발생을 아래와 같이

보고합니다.

물품명	고장 일시	고장 내역	비 고
소방용수 보수용 배관	2014.6.23	-배관 연결부위 누수	동배관 용접 필요

붙임  고장발생보고서(차고 소방용수 보수용 배관).  끝.

	역삼119안전센터장
담당자	윤영천		1팀장	현철호		센터장	06/23 이정갑
협조자
시행	역삼119안전센터-3711	(		)	접수		(		)
우	135-928	서울특별시 강남구 역삼로 236 역삼119안전센터	/
전화		/전송	508-1193	/		/	대시민공개