함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 2/4분기 아리수 음수대 수질검사결과 보고

1. 급수설비과-1787(’12.5.1)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 아리수 음수대에 대하여 2014년 2/4분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 2014년 2/4분기 아리수음수대 수질검사 결과

검사대상			검사결과		미검사 내역			비 고
대상	검사	미검사	적 합	부적합	고장	철거	단수 등
2,903	2,718	185	2,718	0	64	112	9	지하철 포함

따로붙임 : 아리수 음수대 수질검사현황 및 결과 각 1부. 끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
주무관	박준진		수질팀장	최동원		행정지원과장	06/23 정의석
협조자
시행	행정지원과-10985	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 377	/
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/	spjj1107@seoul.go.kr	/	대시민공개