함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	단수계획서 및 사급자재 공급원 승인 통보(신정네거리역 #1출구 상수도관 이설공사)

1. 신미화 제14-02(2014.06.20.)호와 관련입니다.

2. 위 대호에 의거『신정네거리역 #1출구 상수도관 이설공사』관련으로 요청하신 단수작업 계획서 검토결과 터파기 작업전 가설배관(D=150mm, L=36m) 시공완료후 단수시간에는 연결공사(D=150~200mm, L=4)를 시행하여 공사완료 시간을 6.27일(금) 05:00(당초 06:00)로 조정하며, 상기지역은 상업지역으로 일부 심야영업을 하는 세대에 대하여는 일시급수를 시행하는 조건부 승인합니다.

3. 또한, 동공사에 사용할 사급자재 공급원을 검토한 결과 수도용 자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로 판단되어 사급자재 공급원의 승인을 통보하니 승인된 생산업체의 제품(사전 점검예정)으로 시공하여 상수도공사의 품질 향상에 기여하기 바랍니다.

따로붙임 : 단수안내문 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	서울메트로사장,(주)신미화건설
주무관	류태현		급수설비팀장	유인행		급수운영과장	06/23 조면행
협조자
시행	급수운영과-15138	(		)	접수		(		)
우	158-076	서울특별시 양천구 목동동로 155(신정6동 319-15호)	/
전화	3146-3943	/전송	3146-3989	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	대시민공개