작업일지(6/20)			주무관	시설관리과장		결재
			조진국	06/23 조상덕
2014년 6월 20일 금요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 6/18 1.한강사업소 양평동 양화지구 친수공간공사. D2400/400퇴수 확인 이첩 안내함. 2.서울, 인천 원수공급 대응함. D2400/ D1350 바이패스관 3. 누수(원인자)처리함. 당산동 철도 아파트 공사장 정문. 6/19. 1. 서울, 인천 원수공급 대응함 D2400/ D1350 바이패스관. 2. 도림동 이설공사후 밸브정리 3차. 3. 신길로 비굴착라인 수질확인. 6/20 1. 여의동 국제빌딩 소화전공사. 2. 도림동 밸브조절 : 조절중. 3. 영등포역사옆 SK빌딩 재건축 인입관 폐쇄현장
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	9	431
수계전환
수질민원•불출수•녹물		18
누수복구, 불용관,훈련	1	14
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관		39
저수조,물탱크조사		1
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사	1	18
재개발, 재건축		11
소블록 배관망정리
배관도 점검		31
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건		6
학교음수대
퇴수작업