문서번호	현장민원과-10986
보존기간	년
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	06/23 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(6.23)

2014.  6.  23(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.6.23(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	14	1,228	8	866	6	362
양 천 구	4	466	2	257	2	209
강 서 구	5	442	5	398		44
구 로 구	5	320	1	211	4	109

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	866	0	71	6	243	2	327	0	63	0	162
양천구	2	257		31	1	79	1	90		26		31
강서구	5	398		31	4	126	1	154		13		74
구로구	1	211		9	1	38		83		24		57

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	5	1	8	257	398	211	866
가옥 내	소 계	2	5	1	8	176	321	143	640
	화장실변기누수	2	4	1	7	116	197	67	380
	주방,부엌누수				0	2	7	16	25
	욕실,화장실배관				0	9	16	19	44
	보일러,온수배관		1		1	32	74	16	122
	수도꼭지고장				0	9	1	12	22
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	13	16
	기 타				0	6	25		31
가옥 외	소 계	0	0	0	0	62	59	61	182
	수도계량기옆				0	32	27	21	80
	마당 수도 및 배관 노후				0	25	30	40	95
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	5			5
주계량기	소 계	0	0	0	0	19	18	7	44
	단지내배관노후				0	4	3	3	10
	수도계량기옆				0	15	15	4	34
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	4	6	209	44	109	362
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	19			19
신청인(거주인) 부재				0	27			27
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2		4	6	140	44	109	293
기 타				0	19			19

.끝.