수질민원관련 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	06/23 서경만

명에 의하여 수질민원 신청에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014.   06.   23

보고자  주무관  변 학 준

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 수질민원처리

□ 출 장 일 : 2014. 06. 23(월) 90:30~15:30

□ 출 장 자 : 주무관 변학준, 정도연

□ 출장내용 : 현장 수질검사 실시 등

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사 수량	검사실적			비고
				적합	부적합	잔류염소 부족
1	****************************	현장 수질검사	1	1	0	0	음용가능여부

□ 조사자 의견

- 현장 수질검사 결과 먹는물수질기준에 적합.

- 초기수는 30초정도 퇴수 후 사용 하도록 설명함.

붙임 수질검사 내역서 1부.  끝.