다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		강동소방서
수신	서울특별시장(예방과장)
(경유)
제목	다중이용시설 안전점검 결과 지적사항 통보 대상 조치 결과 보고(82)

1. 예방과-12488(2014.6.12.)호 『다중이용시설 점검결과 지적사항 알림』과 관련입니다.

2. 서울시 조사담당관실에서 주요 다중이용시설에 대한 안전점검 결과 불량으로 통보된 대상에 대한 확인점검(조치) 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 대    상 : *********************

나. 지적사항 : ******************

다. 확 인 일 : 2014. 6. 18(수)

라. 확인결과 : 법령 위법사항 없음(폐쇄력이 조금 더 있어 압력 조정- 현지시정)

붙임  현장 사진 1부.  끝.

							강동소방서장
담당자							김남길			검사지도팀장					代고석봉					예방과장					전결 06/23 박태일
협조자
시행			예방과-8955									(						)		접수											(						)
우	134-030					서울시 강동구 성내로39(성내동 541)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		471-0119						/전송			471-2175					/	gil8534@seoul.go.kr												/	부분공개(7)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.