		강남수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 도산대로81길 48-8, 청담동 101-15, 불출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022231641	고객접수번호	1002014022223
수용가명	정규원	민원신청일	2014년 06월 23일
수용가주소	서울특별시 강남구 도산대로81길 48-8 (청담동) ( 135 - 100 강남구 청담동 101-15 )
신청인	조미라	신청인연락처	02-6959-9973
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19861031	기물번호	*********63
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	조미라	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	3.2kg/cm² /
처리결과	수요가 옥내 급수펌프 전기 스위치 차단으로 인한 불출수로 전기 스위치 조치 후 정상 출수

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					06/23 이경로
협조자
시행			급수운영과-12681										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)