“교대점검 및 현장활동시 개인안전장구 착용 철저”
	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	잠실제2롯데월드 방수시험 등 실질적 현장대응훈련 계획(2차)

1. 관련문서

○예방과-3276(2013.2.25.)호 “제2롯데월드 건축공사현장 소방안전대책

추진 계획 알림”

○서장 지시사항(2014.2.28.) “잠실제2롯데월드 방수시험 등 실질적 훈련 실시”

○현장지휘대-2248(2014.3.3.)호 “2014. 잠실제2롯데월드 화재진압대책”

2. 잠실제2롯데월드 초고층 건축물 공사장에 대한 방수시험 등 실질적 현장대응훈련 계획을 다음과 같이 알려드리니, 관할 안전센터장은 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 훈련일시 : 2014. 6. 26.(목) 13:30

나. 대  상 : 잠실제2롯데월드(송파구 신천동 29)

다. 훈련장 위치 : 초고층 타워동 40층

⇒ 진입로 3게이트 홍보관 방향(롯데 현장안전요원 유도)

라. 동원소방력 : 차량 4대(지휘차, 구조대, 거여 펌프, 잠실 펌프)

마. 부서별 준비 내용

순번	부 서	차 량	준 비 물	비 고
1	거 여	펌 프	고압수관 65mm 20본 고압수관 40mm 20본 체크밸브 65mm 5개 체크밸브 40mm 5개 관창 2개 로프	고압 펌프차량
2	잠 실	펌 프	수관 65mm 20본 수관 40mm 20본 봉상관창(60mm) 로프	일반 펌프차량

바. 안전책임관 : 현장대응단장(1지휘팀장)

사. 훈련내용

○ 소방펌프차량을 이용 최상층부 수관연장후 방수 및 방수압력 측정

○ 최상층부 실제 방수시 방수거리 측정

○ 현장대원 최상층 가설 옥내소화전 실제 방수 훈련

○ 지휘차, 구조대, 관할대 등 가상화재 현장 출동 적응훈련 및 현지적응훈련 실시

○ 소방안전지도 활용 현장 지휘훈련 실시

3. 행정사항

가. 현장대응단장은 방수시험 등 실질적 현장대응훈련에 따른 훈련을 진행하여 주시고,

나. 관할 안전센터장은 훈련 전 장비점검 및 안전사고 방지 교육을 실시하여 안전사고 방지에 만전을 기하고,

다. 소방전술훈련 실적 관리 철저(팀단위 훈련 2시간 이내)

라. 거여안전센터장은 고압수관, 체크밸브 등 훈련준비물 준비 철저.

마. 훈련 동원 차량은 13:20분까지 3게이트 앞 집결

붙임  잠실제2롯데월드 타워층 층고 현황 1부.  끝.

	송파소방서장
수신자	소방행정과, 예방과, 현장대응단, 각 119안전센터
담당자	김동욱		대응총괄팀장	박종건		재난관리과장	휴가		소방서장	06/23 남문현
협조자	현장대응단장	허병일
시행	재난관리과-2575	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울 송파구 오금로51길 56 (마천동 29-1)	/
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/	kim2770@seoul.go.kr	/	부분공개