함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	관리사무소장(130-100 서울 동대문구 장안동 94-27 마루하우스)
(경유)
제목	저수조 청소 및 수질검사등 위생조치대상 제외 알림

1. 상수도 행정에 협조해 주심에 감사드립니다.

2. 귀 건축물(마루하우스)의 저수조 청소대상 제외 여부 확인 요청에 따라 현장 확인한 바, 저수조 미사용으로 인한 『수도법 제33조』및 『수도법 시행령 제50조』에 의거 저수조의 소독등 위생조치(청소 및 수질검사 등) 제외대상 임을 확인, 통지하오며,

3. 현재 저수조를 사용하지 않거나 소방전용수 및 화장실 변기세척 용수로 만 사용하는 경우에는 저수조 소독등 위생조치 대상에서 제외되나 추후에 저수조를 사용(청소용수, 화장실 세면대 용수등 포함)하는 경우에는 저수조 소득등 위생조치 대상에 포함되므로 동부수도사업소 (시설관리과 ☎3146-2792)로 연락주시기 바랍니다.

4. 비상 급수시설로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄여부는 『주택건설기준등에 관한 규정』 소화수조 및 소화용수 설비로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄여부는 『소방시설공사업법』 및 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』을 따라야 함을 알려드립니다. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	정호남		주무관	정윤상		시설관리과장	06/23 이시우
협조자
시행	시설관리과-14595	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 행당1동 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화	02-3146-2792	/전송	02-3146-2839	/	beegess21@seoul.go.kr	/	대시민공개