수방상황 일일보고

(6.22. 19:30 ~ 6.22. 22:30)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	정성오	임동운	김찬구	06/23 민승기

2013. 06. 23(월) 09:00기준
구분	기 상 상 황
날씨	⋅어제(22일) : 맑음 및 가끔 비 ⋅오늘(23일) : 흐림
강수확률(%)	⋅오전 20 / 오후 60	예상강우량	5~9mm
기상특보 현황
강우량(mm)	총강우량(mm)	어제(21일)	오늘(22일)	비 고
2.4	0.4	2
단계발령 현황	발 령	시	6.22 19:30 보강근무 발령 6.22 20:00 1단계근무 발령 6.22 21:00 1단계근무 해제 6.22 22:30 보강근무 해제	자체	6.22 19:30 보강근무 발령 6.22 20:00 1단계근무 발령 6.22 21:00 1단계근무 해제 6.22 22:30 보강근무 해제
해 제
현재근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
-	-	-	-	-	-	-
장비동원 현황
지하차도배수 현황 (5개소)	구 분	소계	대방	영등포(무인)	동작(무인)	사평	염곡
가동횟수(회)	2					2
가동시간(분)	36분 50초					36분 50초
토출량(㎥)	224					224
민원처리현황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통재 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)	유입량 (㎥/sec)	저수율 (%)
한강대교	10.5	8.5	0.75	174.8	274.8	93.33
잠수교	6.5	6.2	2.93
여의상류IC	6.33	5.33
특기사항 (재해,기타)	- 1단계근무 발령 후 해제되어 보강근무(5명) 유지