2014 상반기(2/4분기) 하자점검조서

문서번호	시설보수과-2510
보존기간	년
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	시설보수과장
고흥일		임동운	06/23 김찬구
협조
	주무관		정성오

□ 하자검사일시 : 2014. 6. 12. ~ 6. 20

□ 하자검사결과

□ 시설물명 : 시흥천1복개, 샛강다리교, 금천교, 도림천1복개, 이수고가, 영동1교
공 사 명	사 업 개 요	하 자 기 간	도 급 자	하자검사결과
시흥천복개구조물 (1복개)보수보강공사	- 단면보수 2,583㎡ - 아스콘포장 65.1a 신축이음 237.9m, 바닥콘크리트 타설 175㎡	'11.12.30~ '14.12.29.	(합) 대양eng 대표 임명수	특이사항 없음
샛강다리교 시설공사	- 샛강다로교 신설 B=4.5m, L=354m	'11. 6.09~ '21. 6.08.	일경산업개발㈜	특이사항 없음
금천교 보수공사	- 단면보수 665㎡, 표면보수 2,020㎡ - 신축이음 27m, 재도장 2,089㎡ 조류방지망 3,685㎡	'12.12.02~ '15.12.03.	의도종합건설㈜ 대표 정의도	특이사항 없음
12년 도로시설물(복개등)일상유지보수공사	(도림천1복개) - 균열보수 638m, 철근방청 15㎡ - 물끊기공 247m	'12. 2.25~ '15. 2.24.	거정건설 대표 김재환외1	특이사항 없음
고가차도 및 일반교량 일상 유지보수공사	(이수고가) - 표면처리 199㎡ - 단면복구 1㎡	'13. 2.27~ '16. 2.26.	㈜ 에스지공영 대표 김광호	특이사항 없음
강남터미널고가 외1개소 보수공사	(영동1교) - 교면방수 및 포장 4,695㎡ - 신축이음 49.55m, 균열보수72.7m 표면보수 664.3㎡, 단면보수291.6㎡	'13.12.18~ '15.12.17.	엠비에스건설㈜ 대표 문현순	특이사항 없음
보라매고가도로 외2개소보수공사	(도림천1복개) - 균열보수 629.3m, 표면보수124.6㎡ - 단면보수 270.3㎡	'13.12.24~ '16.12.23.	코리아건설㈜ 대표 장윤순	특이사항 없음
금천교 내진성능개선공사	- 받침교체 110개소 - 점성댐퍼 17개소	'14. 3.27~ '17. 3.26.	만국건설㈜ 대표 강효순	특이사항 없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음. 2014. 6. 20. 하자검사자 시설보수과 직) 시설6급 성명 임동운 (인) 시설보수과 직) 시설7급 성명 고흥일 (인) 시설보수과 직) 시설7급 성명 정성오 (인) 서울특별시장 귀하

끝.