2014 상반기(2/4분기) 하자점검조서

문서번호	시설보수과-2506
보존기간	년
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	시설보수과장
정성오		정규용	06/23 김찬구
협조	주무관		임동운
	주무관		장창원

□ 하자검사일시 : 2014. 6. 18 ~ 2014. 6. 20

□ 하자검사결과

□ 시설물명 : 강남터미널고가 보수공사(1차) 외 3건
공 사 명	사 업 개 요	하 자 기 간	도 급 자	하자검사결과
강남터미널고가 보수공사(1차)	- 교좌장치 교체 96개소 - 신축이음 교체 43.2m - 단면보수 102.6㎡ - 표면처리 793㎡	'12. 6 26.~ '15. 6.25.	㈜리콘엔지니어링 대표 김철빈	특이사항 없음
강남터미널고가 보수공사(2차)	- 단면보수 144㎡ - 표면처리 1,009㎡ - 강재도장 33㎡ - 배수관 교체 199m	'12.10.20.~ '15.10.19.	㈜재강건설 대표 윤재민	특이사항 없음
'12년 도로시설물(복개등) 일상유지보수공사 (사당천복개)	- 단면복구 31.05㎡ - 균열보수 27.5m	'12. 2.25.~ '15. 2.24.	거정건설 대표 김재환외1명	특이사항 없음
강남터미널고가 외 1개소 보수공사 (강남터미널고가)	- 교면방수 4,118㎡ - 교면포장 67.40a - 신축이음(#50) 28.8m	'13.12.18.~ '15.12.17.	엠비에스건설(주) 대표 문현순	특이사항 없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음. 2014. 6. 20. 하자검사자 시설보수과 직) 시설6급 성명 임동운 (인) 시설보수과 직) 시설7급 성명 장창원 (인) 시설보수과 직) 시설7급 성명 정성오 (인) 서울특별시장 귀하

끝.