문서번호	급수운영과-12768
결재일자	2014.6.24.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	06/24 이경로
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 6월 23일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현 김재모		왕해용		김태환
탐지구역				서초18블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초18		관 로 (다점식,L-로드탐사)		강남구 언주로 65길 27 (역삼동 783-6번지)		누수 취약지역 계획탐사 집중탐지후 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
양재07		관 로 (다점식,L-로드탐사)		서초구 바우뫼로 4길 13 (우면동 7-11번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 집중탐지후 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 80mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							80mm관로 누수적출
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐누계
강남	김인호 이석봉		서초1-9		강남구 논현로 507일대 (역삼동 642-6번지)		누수징후없음			-		17건
서초	이천구 오의균		서초09		서초구 효령로 275일대 (서초동 1587번지)		누수징후없음			1건		39건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.