투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울특별시 동부도로사업소장(교량보수과장)
(경유)
제목	배수홈통 낙수로 인한 제방사면 토사유출 발생 알림:2014.6.23)

1. 청담대교 남단 램프 교각 배수홈통이 현장여건에 맞게 설치되어 있지 않아 금번 6.23일 집중호우시 낙수로 제방사면 토사유출 및 교각 하단 세굴 현상이 발생하여 유출된 토사가 자전길에 쌓여 자전거 통행으로 안전사고 발생 우려가 있으므로 배수홈통을 현장여건에 맞추어 긴급 정비하여 주시기 바랍니다

- 아    래 -

가. 장 소 : 잠실한강공원내 첨담대교 남단 램프 교각

나. 내 용 : 집중호우로 배수홈통 낙수로 제방사면 및 교각 하단 세굴로 토사유출

다. 조치사항 : 자전거도로 토사 제거 완료

라. 조치요청 : 교각 배수홈통 현장 여건에 맞게 유도 배수 및 제방사면                                즉시 복구 요함

붙 임 : 토사유실 제방 사면 현황 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	방호익		주무관	손창열		치수과장	06/24 김용제
협조자
시행	치수과-2391	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 강변북로 257	/
전화	02-3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	대시민공개