복    명    서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	윤보환	배재화	전결 09/16 代이은주

문서번호	예방과-15712

	화재안전특별조사 결과에 따른 조치보완명령대상 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2019. 9. 16.
복명자 : 소방장 윤보환

복       명       내       용

점검일시

2019. 9. 16. 15:00~16:00.

건    명

조치보완명령 확인점검서(광신고등학교)

내용

□ 대 상 명 :*******

□ 위    치 :************                □ 관계인 :****

□ 전화번호 :*************                     □ 소방안전관리자 :****

□ 명령번호 :**************** ** ****         □ 검사구분 :*********

1. 예방과-14451(2019.8. 23.)호『소방특별조사 결과에 따른 조치명령서」

2. 특수장소점검확인서

시정명령내용	법적근거	보완기한	현장확인 결과	입회자
D동 각층 감지기배선 단선 (감지기종단에서 전압 0V)		2019. 9. 4.(수)	완비됨	****

확인일자 : 2019. 9. 16.

비  고

붙임 : 시정보완명령서 및 보수공사진 1부.  끝.