		강동소방서
수신	*********************************************************************
(경유)
제목	종합감사 결과에 따른 소방시설 설계 보완 요청(길동복***)

1. 항상 소방행정발전에 협조하여 주시는 귀 업체에 감사드립니다.

2. 2019년도 서울소방재난본부에서 실시한 강동소방서 종합감사결과 소방시설 설계 부적정 등 지적사항이 있어 보완요청하오니, 2019.09.20.(금).한 보완된 관련서류를 우리 소방서로 송부하여 주시기 바랍니다.

가. 대상명 : 길동복합청사 – 업무시설(공공업무시설)

나. 위  치 : ********************

다. 건물구조 : 양식 R/C조, 1/5층, 연면적  2,256.23㎡

라. 건축허가 동의일 : 2018.12.10.

*******************************************************

바. 설계업체 : ****************************. 끝.

							강동소방서장
★담당자							권영석			예방팀장					代김선군					예방과장					전결 09/16 박상희
협조자
시행			예방과-16402									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(5 6)