		강동수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023601149	고객접수번호	1012019041202
수용가명	*******	민원신청일	2019.09.16.
수용가주소	**************************************************
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1991.09.19.	기물번호	h1700110942
현장방문일시	17시 00분	현장출동자	이덕규
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	철개 소음민원으로 고무링 삽입 완료

끝.

주무관							이덕규				주무관					임인택					급수운영과장					09/16 김태형
협조자
시행			급수운영과-14683										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02) 3146-5144							/전송			02) 3146-5189					/														/	부분공개(6)