투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 관리동 및 전기실 조명설비 개선 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0655호(2019.9.16.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 관리동 및 전기실 조명설비 개선 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 관리동 및 전기실 조명설비 개선

2) 요청사유 : 장기간 사용에 따른 노후로 조도 저하 및 빈번한 안전기 교체, 일부 조명설비에서 전원케이블 단락현상 발생

3) 개선계획 : 등기구 54개(평판 LED 50W 43개, 다운라이트 LED 11개) 교체

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(안전사고 예방, 취약지역 점검 및 업무 효율성 증대를 위하여 조명설비 개선 필요)

※ 당부사항 : 물품검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 09/16 최영효
협조자
시행	운영과-6563	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)