	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	현장대응단 진압대 저출력심장충격기(AED) 고장발생 보고

1. 소방행정과-1511(2018.2.9.)호 『2018년도 성북소방서 소방장비 관리운용 계획』

와 관련입니다.

2. 현장대응단(진압대) 저출력심장충격기(AED)가 아래와 같이 고장 발생했기에 보고

합니다.

- 아   래 -

고장일자	품목명	제조일	일련번호	고장원인	비 고
2019. 9.16	저출력 심장충격기	2014.12.09	G1M40X0431	배터리 방전	배터리 교환 예정

끝.

	현장대응단장
담당자	이인철		진압1대장	이경섭		지휘1팀장	조영래		현장대응단장	09/16 정재환
협조자
시행	현장대응단-6371	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)	/
전화	02-923-0119	/전송		/		/	대시민공개