모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	방화119안전센터장
(경유)
제목	소방용수시설 정비완료 대상 현장검수 계획 알림

1. 시설관리과-18314(2019.9.11.)호 “소방용수시설 보수 결과 통보 요청에 대한 회신” 관련입니다.

2. 소방용수시설 정비 완료에 따른 현장검수 계획을 다음과 같이 알리오니 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간: 2019. 9. 16.(월) ~ 9. 18.(수)

나. 대 상: 지상식 소화전 1개소

관리번호	식 별	관 할	위 치	비고
300038	지상식	방화119안전센터	마곡중앙로 165 (주소 재확인 필요)

다. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 외관상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 마무리 공사 상태 확인 등

3. 행정사항

가. 검수결과를 붙임서식 활용하여 9. 18.(수)한 보고

나. 행정정보시스템 입력 철저

다. 소화전 밸브조절 시 적수발생 대비 최대한 서서히 개·폐 요망

붙임 소방용수 현지 확인결과서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	나지숙		재난관리과장	09/16 代유승권
협조자
시행	재난관리과-5073	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	2012072655@seoul.go.kr	/	대시민공개