문서번호	시설관리과-17755
결재일자	2019.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이용주		오정훈	09/16 김홍준
협 조	주무관			이두영
	주무관			김광모
	주무관			홍하나
	주무관			代박정미
	전문경력관			최승호

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

백련 아리수올림터 근무일지(09.14)

2019. 09.

시설관리과

백련 아리수올림터 운전일보

2019년 09월 14일 토요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

일   근

최 승 호

일    근

휴 무

18:00~24:00

이 용 주

A(야   간)

09:00~18:00

박 제 용

B(주   간)

휴   무

민 성 준

C(휴   무)

00:00~09:00

김 강 연

D(전일야간)

근 무 현 황

□백련 아리수올림터 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 김강연(D조) 00:00~09:00

-백련 아리수올림터 근무일지 정리 : 05:40

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 00:30, 06:20                            -백련 아리수올림터 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)
연희	4 (150)	03:10	04:50	07:20	08:10
가좌	6 (375)	-	03:45

-사무실 및 백련 아리수올림터 주변환경정비 : 07:40

♢ 주간근무 : 박제용(B조) 09:00~18:00

-야간근무자와 인수인계 : 08:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:20, 12:40

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)
연희	4 (150)	10:55	14:00	16:55	-
가좌	6 (375)	10:35	13:55	15:20	18:20

-백련 아리수올림터 모터펌프 운전현황

-백련 아리수올림터 잔류염소(16:30) 자동 : 0.39

-백련 아리수올림터 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 10:25, 14:35

♢ 야간근무 : 이용주(A조) 18:00~24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:20

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:45, 22:30

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)	20:10	-
연희	4 (150)	-	19:20
가좌	6 (375)

-백련 아리수올림터 모터펌프 운전현황

-백련 아리수올림터 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 19:33, 23:40

-금일 전력사용량 : 4989.60KWH

기    타