	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	7월중 비상소화장치함 점검 및 소방이륜, 가스시설 순찰 계획

1. 관련근거

가. 현장지휘대-1356(2014.2.10.)『2014년 소방이륜자동차 운영계획 및 안전수칙 시달』

나. 현장지휘대-1345(2014.2.10.)『2014년 비상소화장치 점검 및 훈련 계획 보고(시달)』

다. 예방과-3975(2014.03.18.)호『2014년 가스 안전관리 종합계획 시달(통보)』

2. 대림119안전센터 관내 비상소화장치 점검 및 가스시설 등 취약지역 이륜순찰 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 비상소화장치 점검(월1회이상)

1) 점검기간 : 2014.07.01.~ 07.31.

2) 대  상 : 23개소(붙임참조)

3) 점검자

- 이륜자동차 담당 : 기간중 1회이상

- 감독자(센터장) : 선별적 점검

나. 소방이륜자동차 순찰 계획

1) 순찰방법 : 3개노선 23개소(비상소화장치 점검과 병행)

2) 순찰횟수 : 7월중 3회이상(화재특별경계근무기간 : 1일1회 이상)

다. 가스시설의 안전관리 순찰

1) 순찰 대상 : 13개소(정압실 10, 고압가스 판매소 2, LPG판매소 1)

2) 순찰 회수 : 주1회 이상

3) 조치사항

- 가스사고 위해요인 사전 제거조치, 안전관리 상채 적합여부 확인 및 안전관리 교육 등

라. 센터장(팀장)은 비상소화장치함 점검 및 이륜순찰 출소전 안전교육 실시, 순찰담당자는 복장 철저 및 도로교통법 등 안전수칙 준수 철저, 안전운행으로 안전사고 방지 철저.

붙임  1. 2014년 비상소화장치 점검 및 훈련계획(대림) 1부.

2. 소방용수분야 정기보고서(월보서식) 1부.

3. 소방용수시설 주변 주차구획선 현장사진(보고서식) 1부.

4. 2014년 소방이륜자동차 운영세부 계획(대림) 1부.

5. 소방이륜자동차 운행중 안전수칙 1부.

6. 소방이륜자동차 운영규칙 1부.

7. 소방이륜자동차 담당자 현황(대림) 1부.

8. 이륜순찰대상 및 노선현황 1부.

9. 소방이륜자동차 순찰대상 관리카드 1부.

10. 2014년 가스안전관리 종합계획(대림) 1부.  끝

담당자	윤건수		1팀장	이광선		센터장	06/24 정찬경
협조자
시행	대림119안전센터-3544	(		)	접수		(		)
우	150-820	서울 영등포구 도림로 212 대림119안전센터	/
전화	02-846-0119	/전송	02-831-0119	/	happyyun79@seoul.go.kr	/	대시민공개