문서번호	정수시설과-1282
결재일자	2014.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순	윤종민	06/24 김동기
협 조
	주무관		최양교
	주무관		곽희영
	주무관		이성환

2014년 상반기 하자검사 결과 보고

2014. 6

뚝도아리수정수센터

2014년 상반기 하자검사 결과 보고

지방자치단체장을 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조의 규정에 의거 하자담보 책임기간중에 있는 시설물에 대하여 2014년도 상반기 하자 정기검사 및 최종검사를 실시하고 그결과를 보고 드림

하자 정기검사 실시 보고

정기검사 일시 : 2014. 5. 1 ~ 5. 30

하자 정기검사 대상 24건에 대한 검사결과

1) 시설분야 : 7건(이상없음)

2) 전기분야 : 8건(이상없음)

3) 기계분야 : 9건(이상없음)

하자 최종검사 실시 보고

최종검사 일시 : 2014. 3. 26 ~ 6. 24

하자 최종검사 대상 7건에 대한 검사결과

1) 시설분야 : 2건(이상없음)

2) 전기분야 : 3건(이상없음)

3) 기계분야 : 2건(이상없음)

붙임 : 1. 하자검사 관리대장 1부

2. 하자검사 조서 각 1부.  끝.