문서번호	시설과-2068
결재일자	2019.9.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
강희진		조민형	09/17 진병규
협조

보라매정문화장실 비상벨 조치 완료보고

2019. 9

동부공원녹지사업소

(시설과)

보라매정문화장실 비상벨 조치 완료보고

보라매공원 정문화장실 비상벨이 오동작 발생하여 조치 완료하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		개요

❍ 건    명 : 보라매정문화장실 비상벨 조치 완료보고

*****************

******************************************

********************************

*************************************************

Ⅱ		조치사항

❍ 조치내용

- 대상 : 정문 (여)화장실 장애인 칸 비상벨

- 증상 : 누름 없이 112에 신고되고 경광등 작동, 경고음 발생

- 조치결과 : 정상 동작

❍ 정비일자 : 2019. 9. 16.

Ⅲ		행정사항

❍ 조치완료에 따른 준공검사 시행

❍ 조치비용 카드결재 금액 지급(일상경비) : 카드연계 통장에 입금

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 1부.  끝.

<현장사진)

정문 (여)화장실 비상벨	비상벨 조치 후