＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	감사결과 현지조치사항 결과 제출

1. 행정지원과-13158(2019.8.7.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 「상수도 시설물 유지관리실태 감사」 현지조치 사항중 회보가 필요한 사항에 대하여 조치 후 증빙서류를 붙임과 같이 제출합니다.

부서	지적사항	조치사항	비고
시설 관리과	비상용급수탑 수질검사 미실시	‘급수탑 사용매뉴얼’ 작성 및 급수탑관리자 지정 월1회 수질검사 및 분기별 1회시설물 점검

불임  1. 급수탑 사용매뉴얼 1부.

2. 급수탑 관리자 지정 및 시설물 점검표 1부.

3. 수질검사 결과 2부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이영동		담당주사	송종학		시설관리과장	09/17 편병률
협조자	주무관	박기련
시행	시설관리과-16586	(		)	접수		(		)
우	06300	강동구 성내로 51(성내동541-4)	/
전화	3146-5197	/전송	3146-5239	/	lyd323@seoul.go.kr	/	부분공개(7)