수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신기철	김철	09/17 안창수

배급수 공급계통, 취약지역 및 수질민원 처리 등 수질검사를 실시하고 그 결과를

아래와 같이 보고합니다.

2019. 9. 17.

보고자  공업6급 신기철

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2019. 9. 17. (09:30 ~ 16:00)

2. 출 장 자 : 공업6급 김철, 신기철

3. 출장내용

◯ 수질검사 민원처리 : 2개소(검삭결과 안내, 아리수 음용 홍보)

◯ 법정 수도꼭지 수질검사 : 1개소

◯ 수계 관말 수질검사 : 3개소

(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		민 원 (노후배관)		음 수 대 수질검사		수도꼭지 수질검사		기타
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
6				3		2				1

붙임   수질검사 결과  각 1부. 끝.