배수지 ․ 가압장 정기수질검사 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	06/24 서경만

배수지 ․ 가압장에 대한 2/4분기 정기수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   06. 24.

보고자   주무관  성 명 : 정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 배수지 ․ 가압장 정기수질검사

□ 출 장 일 : 2014. 06. 24(화) 09:30 ~ 17:00

□ 출 장 자 : 수질팀 2명 (정지진,최윤식)

□ 출장내용 및 결과

연번	검사대상	현장 검사항목(3)			실험실 검사항목(9)
		잔류염소	pH	탁도
1	종암1배수지	0.21	7.2	0.13	암모니아성질소, 철, 구리, 망간, 아연, 염소이온, 일반세균, 총대장균군, 대장균
2	고구배수지	0.23	7.2	0.11
3	가회배수지	0.24	7.2	0.10
4	개운산배수지	0.22	7.2	0.15
5	북악터널배수지	0.35	7.2	0.21
6	종암가압장	0.15	7.2	0.16
7	성북2-1가압장	0.22	7.2	0.13
8	효자가압장	0.29	7.2	0.17

□ 보고자의견

- 수질검사결과(현장 및 실험실 검사항목)는 관련부서에 통보하고자 함.  끝.