문서번호	행정지원과-9869
결재일자	2014.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		행정관리팀장	행정지원과장
임홍희		김인웅	06/24 장성만
협 조

화재예방을 위한 청사 화장실 환풍기                 개폐스위치 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

화재예방을 위한 청사 화장실 환풍기 개폐스위치 개선 계획

현황 및 문제점  d 철   적

Ⅰ

현재 사업소 청사 각층에 있는 남,녀화장실에는 냄새를 배출하기 위하여 환풍기를 설치 운영하고 있으며

주간은 직원들이 근무하고 있어 환풍기관리가 되고 있으나 각과 직원이 퇴근한 야간의 경우 당직자가 순찰을 돌며 화장실의 전원스위치 소등 및 환풍기 개폐스위치를 끄고 있으나, 간혹 근무자들이 화장실 내의 환풍기 스위치를 끄지 않아 24시간 작동하는 사례가 있어 환풍기의 과열로 인한 화재의 우려가 있음.

개선 및 실행내용

Ⅱ

개선

- 전원 개폐시간을 임의로 설정할 수 있는 “24시간 타임스위치”를 구입 화장실 내    에 설치(그림 참조).

실행내용

- 전원 개폐시간을 임의로 설정할 수 있는 “24시간 타임스위치”를 아침근무시간       09시에 전원스위치가 켜지고(ON), 18시에 전원스위치가 꺼지도록(OFF) 설정      하거나,

- 또는 전원 개폐 시간 설정을 24시간 중 어느시간 대에도 ON,OFF 설정이 가능     하므로 하루 1시간,2시간,3시간,4시간 간격 등으로 필요한 시간 간격으로 타임     스위치의 개폐시간 설정 운영.

-  타임스위치 1개씩 설치로 청사 각 층별 남,녀화장실 동시 전원 제어가 가능함.

-  타임스위치 가격 : 국산 10,800원/개

즉시 시행 가능

(타이머스위치 그림 : 아래)

기대효과

Ⅲ

전원 개폐를 임의로 설정할 수 있는 타임스위치를 설치 운영하면 1시간, 2시간간격 등 적당한 시간간격으로 전원스위치를 ON,OFF 하므로써 전기절약은 물론 환풍기 과열에 따른 화재예방에도 도움이 될 것으로 사료됨.