		서부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	008494457	고객접수번호	0962014032814
수용가명	임송범 외 4명	민원신청일	2014년 06월 23일
수용가주소	서울특별시 은평구 통일로 850 (불광동) 연서시장공용 ( 122 - 040 은평구 불광동 310-130 연서시장공용 )
신청인	박치덕	신청인연락처	02-3146-3500
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19970224	기물번호	*********965
현장방문일시	16시 30분	현장출동자	임준영
입회자	박치덕	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	배관 불량으로 계량기 보호통으로 하수유입됨

끝.

★주무관							장진영				현장민원과장					06/24 박길영
협조자
시행			현장민원과-14089										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울시 서대문구 통일로26길41(홍제동38-69)																/
전화		0231463625							/전송			0231462319					/														/	대시민공개