	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	IP교환기 축전지 고장 발생 보고

1. 우리학교 통신실 IP교환기 축전지(빠테리)방전으로 인한 고장이 발생되었기에 보고합니다.

가. 설치장소 : 통신실

나. 고장일시 : 2014. 06. 23.

다. 고장대상 : IP교환기 축전지(빠테리)

라. 고장내용 : IP교환기 축전지(빠테리) 방전으로 전화기 및 인터넷사용에 지장이 초래할 수 있어 교체가 필요

바. 조치사항

1) 통신실 축전지 교체 예정(제이엔티이엔지(주))

붙임  IP교환기 축전지 사진 1부.  끝.

담당자	주창진		총괄운영팀장	손문종		교육지원과장	06/24 서순탁
협조자
시행	교육지원과-8225	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 서초동 남부순환로 340길 29	/
전화	02-2106-3616	/전송	02-2106-3700	/		/	대시민공개