함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	청계천유지용수 침전슬러지 자체 처리방안 강구

1. 뚝도아리수정수센터 운영과-6403(’13.12.13)호와 관련입니다.

2. 현재 귀 기관(부서)에서 관리하고 있는 청계천유지용수 침전슬러지가 전량 우리정수센터 배출수처리시설에 유입되어 처리되고 있으며, 전염소 투입이 안된 슬러지 악취 및 SS 등이 배출수방류기준에 근접하는 등 강화된 법규에 따라 배출수수질기준 준수에 어려움이 발생되고 있습니다.

3. 현재 1일 50만톤시설에서 ’15년 상반기에는 고도처리시설완공으로 1일 70만톤으로 생산량이 증가할 예정이며, 현재 배출수처리시설을 증설하여야 하나 증설할 부지가 없는 실정입니다.

4. 따라서 현재 귀 기관(부서)에서 운영중인 청계천유지용수공급시설의 침전슬러지 자체 처리방안을 적극 강구하여 주시기 바랍니다.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서 울 특 별 시 장(하천관리과장),서울특별시시설관리공단이사장
주무관	권오정		주무관	이금재		정수과장	서한호		뚝도아리수정수센터소장	06/24 김동기
협조자
시행	정수과-1900	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/	oh22222@seoul.go.kr	/	대시민공개