투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	청담대교 배수홈통 유출수로 인한 법면유실 조치계획

1. 한강사업본부 치수과-2391호(2014.6.24.)와 관련입니다.

2. 6.23일 강우시 청담대교 교각(PH5)의 배수홈통에서 유출된 물이 올림픽대로 법면토사 유실로 한강둔치의 자전거도로로 퇴적되어 긴급정비 요청한 사항에 대하여 아래와 같이 조치하고자 합니다.

가. 배수홈통 정비 위치 : 청담대교 남단 교각 PH5번 배수홈통

나. 피해내용 : 배수홈통 유출수로 인하여 올림픽대로 법면 토사 유실

토사유실 전경사진	한강둔치 자전거도로 토사퇴적

다. 정비방법 : 배수홈통 및 U형 플륨관을 설치하여 유도처리

라. 정비규모 : 토사채움 10㎥, 배수로 설치 20m, 호안블럭보수 30㎡

마. 조치계획 : 2014 한강교량 일상유지보수공사에 작업지시하여 조치

붙임 : 관련공문서 1부.  끝.

주무관	나철흠		교량보수과장	06/25 김환겸
협조자	주무관	조장호
시행	교량보수과-2520	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 대치동 2번지	/
전화	02-2040-0382	/전송	02-2040-0308	/	cheolna@seoul.go.kr	/	대시민공개