피난․방화시설 불시단속 조사서(애슐리)

대상명	애슐리(장안바우하우스점)			위 치	답십리로 288(바우하우스내)
대표자	석창현	전화번호	02-2115-1010			업 종	일반음식점
규 모	R.C 지상17층/지하6층, 연면적 40755.44㎡ (일부일 경우 : 사용층 17층, 사용면적 980.1㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄·훼손·변경행위	위반사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	위반사항 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인교육 등)	○종업원 2명에게 피난시 대피요령 및 소화기 사용법 교육 실시함 ○안내문 기배부함
참 고

○ 확인일 : 2014. 6. 24.(화)

○ 확인자 : 소방장 윤대중, 소방장 조육훈

결재	★담당자		1팀장		119안전센터장
	조육훈		조민호		06/25 代조민호
협조	윤대중