2014년 상반기 정기하자검사(전기분야)

문서번호	시설개선과-3939
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		김기탁		박관현		06/25 신동호

□ 2014년 상반기 정기하자검사 대상 : 37건

○ 검사조서 작성 : 15건

○ 검사조서 생략 : 22건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 15건

사 업 명	전력용 변압기 구매(주경기장 타워 조명용)
계 약 자	제룡전기(주) 대표 박광식
계 약 금 액	금132,308,000원
준 공 검 사 일 자	2012.07.30
하자담보 책임기간	2012.07.30 ~ 2014.07.29
하 자 검 사 일	2014.06.10
사 업 개 요	주경기장 타워조명변압기 400KVA 8대
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 수배전반 제작구매설치
계 약 자	한국전기공업협동조합 대표 이재광
계 약 금 액	금141,000,000원
준 공 검 사 일 자	2012.08.02
하자담보 책임기간	2012.08.02 ~ 2014.08.01
하 자 검 사 일	2014.06.10
사 업 개 요	고압VCB반 1면, 변압기외함 8면, 케이블 설치 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실제1수영장 태양광발전설비 구매설치
계 약 자	아주전력(주) 대표 이상근
계 약 금 액	금138,807,000원
준 공 검 사 일 자	2012.09.28
하자담보 책임기간	2012.09.28 ~ 2015.09.27
하 자 검 사 일	2014.06.10
사 업 개 요	발전용량 50KW(모듈, 인버터 등)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실 실내체육관 수배전반 제작구매설치
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금212,000,000원
준 공 검 사 일 자	2013.05.28
하자담보 책임기간	2013.05.28 ~ 2015.05.27
하 자 검 사 일	2014.06.11
사 업 개 요	변압기반 2면(400, 300KVA) 등 5면 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 다변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	대일산전(주) 대표 강수인
계 약 금 액	금47,748,000원
준 공 검 사 일 자	2013.05.28
하자담보 책임기간	2013.05.28 ~ 2015.05.27
하 자 검 사 일	2014.06.11
사 업 개 요	변압기반 2면(200, 300KVA) 교체치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 LED조명등 교체공사
계 약 자	(주)유앤후레쉬 대표 우재명
계 약 금 액	금90,233,000원
준 공 검 사 일 자	2013.11.14
하자담보 책임기간	2013.11.14 ~ 2014.11.13
하 자 검 사 일	2014.06.11
사 업 개 요	잠실주경기장 LED조명 교체 : 1,741개소
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 타워변전실 수배전반 제작구매설치
계 약 자	대신파워텍(주) 대표 김춘원
계 약 금 액	금181,000,000원
준 공 검 사 일 자	2013.12.02
하자담보 책임기간	2013.12.02 ~ 2015.12.01
하 자 검 사 일	2014.06.10
사 업 개 요	C, E타워변전실 수배전반 교체(고압반 2면, 변압기반 2면, 저압반 4면)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 주변전실 외 1개소 수배전반 제작구매설치
계 약 자	(주)일산전기 대표 이완해
계 약 금 액	금315,000,000원
준 공 검 사 일 자	2013.12.09
하자담보 책임기간	2013.12.09 ~ 2015.12.08
하 자 검 사 일	2014.06.10
사 업 개 요	주변전시 및 F타워변전실 변압기 교체 4대, 수배전반 교체 및 신설 11면
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 LED조명 교체공사
계 약 자	(주)성강통신기술사사무소 대표 안치영
계 약 금 액	금44,579,900원
준 공 검 사 일 자	2013.12.12
하자담보 책임기간	2013.12.12 ~ 2014.12.11
하 자 검 사 일	2014.06.12
사 업 개 요	LED조명 교체 776개(71W 82개, 60W 35개, 40W 201개, 30W 125개, 10W 333개)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	2013년 전기시설물 보수공사(연간단가)
계 약 자	씨에이건설(주) 대표 김병성
계 약 금 액	금144,866,700원
준 공 검 사 일 자	2013.12.23
하자담보 책임기간	2013.12.23 ~ 2014.12.22
하 자 검 사 일	2014.06.13 ~ 2014.06.16
사 업 개 요	잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1수영장 등 전기설비 보수공사
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 태양광발전설비 구매(조달)
계 약 자	(주)가람이앤씨 대표 김성수
계 약 금 액	금180,900,000원
준 공 검 사 일 자	2014.01.07
하자담보 책임기간	2014.01.07 ~ 2017.01.06
하 자 검 사 일	2014.06.17
사 업 개 요	태양광발전설비 설치 50KW, 모니터링시스템 1식
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	배전반 제작구매설치(ALTS)
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금55,500,000원
준 공 검 사 일 자	2014.02.13
하자담보 책임기간	2014.02.13 ~ 2016.02.12
하 자 검 사 일	2014.06.11
사 업 개 요	주경기장 ALTS 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 특고압케이블 교체공사
계 약 자	(주)동광지에스 대표 이덕하
계 약 금 액	금35,864,580원
준 공 검 사 일 자	2014.02.25
하자담보 책임기간	2014.02.25 ~ 2015.02.24
하 자 검 사 일	2014.06.12
사 업 개 요	특고압 인입케이블 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 배전반 제작구매설치
계 약 자	청석전기(주) 대표 노공환
계 약 금 액	금260,000,000원
준 공 검 사 일 자	2014.02.25
하자담보 책임기간	2014.02.25 ~ 2016.02.24
하 자 검 사 일	2014.06.18
사 업 개 요	주경기장 타워변전실 배전반 교체(12면)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실실내체육관 수배전반 제작구매설치
계 약 자	경인엔지니어링(주) 대표 정재원
계 약 금 액	금452,000,000원
준 공 검 사 일 자	2014.05.22
하자담보 책임기간	2014.05.22 ~ 2016.05.21
하 자 검 사 일	2014.06.18
사 업 개 요	실내체육관 주변전실 배전반 교체(17면)
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 22건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
분전반 제작구매	2013.07.16	㈜우경일렉텍 장만희	15,308,000	2014.07.15	이상없음
잠실운동장 호돌이 조형물 조명공사	2012.07.17	㈜누리플랜 이충우	10,830,000	2014.07.16	이상없음
잠실주경기장 타워조명설비 교체공사	2013.07.19	세현전력(주) 김홍만	21,800,000	2014.07.18	이상없음
잠실제1수영장 남자샤워실 전기공사	2013.10.08	거성이앤티 이정종	21,550,000	2014.10.07	이상없음
잠실실내체육관 장애인편의시설 전기공사	2013.10.08	㈜부길전력 김영환	19,917,000	2014.10.07	이상없음
실내체육관 공동구내 케이블트레이 보수공사	2013.11.26	㈜동남티디에스 김학철	6,080,000	2014.11.25	이상없음
연식야구장 외 3개소 전기공사	2013.11.29	㈜계도건설 정준모	16,487,000	2014.11.28	이상없음
잠실주경기장 VIP실 로비 전기공사	2013.12.03	㈜부길전력 김영환	21,650,000	2014.12.02	이상없음
잠실제1수영장 2층 전기설비 보수공사	2013.12.10	㈜신지전설 황경옥	12,100,000	2014.12.09	이상없음
올림픽전시관 기념품 판매장 전기공사	2013.12.23	오로라전기 김전국	16,126,000	2014.12.22	이상없음
피트니스센터 분전반 제작구매	2013.12.27	㈜우경일렉텍 장만희	6,500,000	2015.12.26	이상없음
주경기장 외 1개소 축전지 교체공사	2013.12.30	오로라전기 김전국	14,350,000	2014.12.29	이상없음
잠실야구장 태양광발전설비 구매(조달)	2013.12.31	경인엔지니어링(주) 정재원	13,000,000	2014.12.30	이상없음
제2수영장 보조다이빙장 전기설비 보수공사	2014.01.13	㈜계도건설 정준모	15,226,000	2015.01.13	이상없음
제1수영장 피트니스센터 전기공사	2014.01.24	㈜거성전설 공병준	21,600,000	2015.01.23	이상없음
잠실야구장 태양광발전설비 현황판 제작설치	2014.02.05	㈜가람이앤씨 김성수	13,200,000	2017.02.04	이상없음
잠실보조경기장 화장실 전기공사	2014.02.13	㈜뉴타운전력 박형우	20,800,000	2015.02.12	이상없음
잠실 실내체육관 조명등기구 설치공사	2014.02.14	거성이앤티 이정종	18,000,000	2015.02.13	이상없음
잠실주경기장 분전반 제작구매	2014.02.20	경인엔지니어링(주) 정재원	11,150,000	2015.02.19	이상없음
잠실야구장 기자실 전기공사	2014.03.21	씨에이건설(주) 김병성	17,800,000	2015.03.20	이상없음
잠실야구장 방송실 UPA 교체	2014.04.16	㈜화인시스템 주광훈	6,700,000	2015.04.15	이상없음
실내체육관 주변전실 케이블 설치공사	2014.05.21	씨에이건설(주) 김병성	21,400,000	2014.05.20	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2014년 06월 25일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	진종구		진종구
검 사 자	시설개선과		지방방송통신주사보		성명	노성민		노성민