출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	민원센터팀장	현장민원과장
	이해선	유봉상	06/25 오흥석

	명에 의하여 2014.06.25. 업무 관련 해당현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.06.25
보 고 자 : 직 지방행정주사보 성명 : 이해선

보 고 내 용
일 시	2014.06.25.(11:00~15:00)
건 명	출장결과보고서
내용	○ 현장점검 : 2개소 1. 출 장 지 : 시흥동 798-64, 동작동59-1 동작중학교 2. 점검내용 : 누수수리부위 현장확인 및 학교음수대 관리점검 3. 점검결과 : 화장실양변기 누수수리확인,추가누수없음(시흥동) 음수대관리현황 점검 및 담당자 면담,이상없음(동작중학교) 4. 향후계획 : 누수량 책정 및 대상 납기분 누수감액
비 고