		중부수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완공상태 점검 결과 통보(정릉동 181-30)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0912014023802
처리일자	2014년 06월 25일 15 시 00 분
공사장소	**************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/06/24		검사일	2014/06/25		검사자	박종혁
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	****		주 소	*****************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	옥내급수관 개량공사 완료 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

첨부 : 점검사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							박종혁				주무관					이태원					시설관리과장					06/25 나태산
협조자
시행			시설관리과-16937										(						)		접수												(						)
우	100-392					서울시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과																/
전화		3146-2209							/전송			3146-2239					/	baboengal@seoul.go.kr													/	부분공개(6)