학교 음수대  현장조사 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	박종범	김기돈	06/25 이광수

	명에 의하여 상수도시설물 전수조사와 관련하여 학교음수대 실태조사에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.6.25
보 고 자 : 행정7급 박종범

아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 도봉초등학교

□ 위    치 : 도봉구 도봉1동 75

□ 관 리 자 : 소속  도봉초등 행정실 한순복       ☎*********

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량	12						12
철거 수량
실제 수량	12						12

※ 철거 수량 : 없음. 수질검사 : 2014.6.19. 완료.  정수기 없음.

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	*******	*****	*****	032-952-1111
2	*******	*****	*	*
3	*******	*****	*	*
4	*******	*****	*	*
5	*******	*****	*	*
6	*******	*****	*	*
7	*******	*****	*	*
8	*******	*****	*	*
9	*******	*****	*	*
10	*****	*****	*	*
11	*****	*****	*	*
12	******	*****	*	*

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 점검사진

연번 1(교무실)	연번 2	연번3

연번4	연번5(식당) 부착	연번6

연번7	연번8	연번9
연번10	연번11(양호실)	연번12

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1~12	2014.6.25	양 호	없 음	정상	특이사항 없음. (총 12대 이상없음)
					수질검사; 2014.6.19. 완료

끝.