이산화탄소수불대장(2014.6.24)

주무관	정수과장
이경철	06/25 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						27,603	9,464	18,139	144톤
6/1		272	160	112		27,331	9,304	18,027
6/2		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/3		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/4		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/5		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/6		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/7		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/8		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/9		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/10		0	0	0		27,331	9,304	18,027
6/11		1,095	160	935		26,236	9,144	17,092
6/12		274	116	158		25,962	9,028	16,934
6/13		0	0	0		25,962	9,028	16,934
6/14		0	0	0		25,962	9,028	16,934
6/15		0	0	0		25,962	9,028	16,934
6/16		0	0	0		25,962	9,028	16,934
6/17		0	0	0		25,962	9,028	16,934
6/18		279	160	119		25,683	8,868	16,815
6/19		0	0	0		25,683	8,868	16,815
6/20		343	0	343		25,340	8,868	16,472	저장탱크압력 상승으로가스투입
6/21		0	0	0		25,340	8,868	16,472
6/22		0	0	0		25,340	8,868	16,472
6/23		739	0	739		24,601	8,868	15,733	저장탱크압력 상승으로가스투입
6/24		0	0	0		24,601	8,868	15,733
계	0	3,002	596	2,406