구조취약대상 조사서(성원쌍떼빌)
문서번호	구조대-2111	결재	담당자	1팀장	구조대장
수 신	내부결재		마준영	이기홍	06/25 代이기홍
접수번호

○ 일    시 : 2014. 6. 25. 14:30 ~ 15:00

○ 대 상 명 : 성원쌍떼빌

○ 위    치 : 동작구 신대방1동 686-415

○ 조사인원 : 소방장 이기홍 외 4명 (소방장 이기홍, 소방장 이형구, 소방교

이상헌, 소방사 백세현, 소방사 마준영)

구분	조사사항	조사결과	비고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	• 양식철근조 스라브가6동 28/4층 연면적 37,033.89㎡ 오피스텔 23,780.83㎡ 용도:공동주택 승강기3, 비상구3 • 위험물 각층세대 LNG 기계실 관리동 보일러실	∙ 종사원 20명 ∙ 방화관리자 (3283-1113) ∙ 관리소장 김국진
교통 · 지리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	• 본서→경남아파트→대림사거 리(좌회전)→성원상떼빌 • 공동주택으로서 대로변에 위치해 출동로상의 지장은 없으나 고층건물로 화재시 특수차부서가 곤란하여 인명구조에 어려움 예상됨 • 신속한 출동 및 초동조치로 인명대피유도 및 구조에 주력
구조활동상 유의사항	공동주택으로 고층건물로 상층부 화재시 극심한 혼란이 예상되므로 신속한 인명대피유도 및 내부시설 숙지요함.

위 보고자      계급 : 소방사     성명: 마준영 (인)